**投标文件格式（封面）**

**资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心**

**（项目名称）调研文件**

 投标申请单位：（全称并加盖申请人单位公章）

法定代表人： （盖章或签字）

联系人及联系方式：

 2023年 月 日

技术功能参数：

1、设备用途：动态监测新生儿的血清胆红素经皮值。

2、检查屏：对白色屏显示0.0-1.5，对黄色屏显示20.0±1.5。

3、测量原理：光反射原理，光比较。

4、灯光源使用寿命≥150000次测量。

5、操作界面：彩色触摸显示屏，中文操作界面，触摸屏操作。

6、同一屏幕可显示多次测量数据（当前测量数据、上次测量数据、上上次测量数据）。

7、同屏显示多种信息。

8、平均测量功能：可预设平均次数，设置2～5次平均测量方式，则完成选择次数的测量后，自动计算平均值。

9、测量单位：有两种单位可选：mg/dL, μmol/L（可切换）。

10、测量范围：不小于25.0 mg/dL (425μmol/L)。

11、测量精度：误差范围小于等于1.5 mg/dL或±25.5μmol/L。

12、信息提示：电量不足，测量错误等。

13、无需一次性耗材，无需用户校准。

14、有电池低电压检测功能，充电保护功能。

15、满电测量次数：充满后可连续测量≥2000次。

**为现场调研准备的资料：**

一、提供真实齐全的资质证明文件一份（保证所提供的各种材料和证明材料的真实性，承担相应的法律责任，并请按照下面的顺序装订）：

1、封面（注明品目、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）

2、营业执照（经有效年检，副本）

3、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证（副本）

4、医疗器械产品注册证

5、经办人授权委托书（原件）,身份证复印件，承诺函等

6、报价一览表

7、产品技术参数、产品说明书或与推荐医疗器械型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料（设备参数资料另需word版发送至报名邮箱）

8、售后服务方案及承诺书

9、设备市场占有情况

二、报价要求

1.以人民币报价

2.报价表中的价格应包括货物设计、材料、制造、包装、运输、装卸、保险、关税、增值税、仓储、商检、卫检、报关、输机、清关手续费、安装、调试、培训、质检、保修、其它伴随服务等所有费用。

三、其他说明：

1、根据要求及自身实际用A4纸编制市场调研书，1正1副胶装，严格按上述装订顺序对所列仪器设备编制市场调研书，须标注页码，无需密封。

2、如有，提供相关的产品技术资料（如：出厂检验合格证书、技术说明书等完整的技术资料等）。

3、提供的所有资料须加盖鲜章（副本可用正本复印件）。

四、文件递交地址及联系方式

1、市场调研书的递交：现场递交

2、联系方式：

医学装备部 殷老师 028-23055937

采购中心 王老师 028-27199393

**资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心采购前调研报价单**

报名公司名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物注册名称 | 品牌  |  规格型号 | 生产厂家 | 注册证号/备案号/其他 | 单位 | 数量 | 第一轮报价（万元） | 最终单价（万元） | 最终总价（万元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法人或代表人签字 ：

供应商名称（盖章）：

日 期：

**承诺函**

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：

 （响应供应商名称）作为参加本次采购调研活动（项目： ）的响应人，现郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目提出的特殊条件。

二、完全接受本项目采购调研文件规定，如对采购调研文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购调研文件有异议的同时又参加采购调研活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购调研活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购调研活动，不存在和其他响应人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予采购人带来优惠的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXXX年XX月XX日

**报 名 函**

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：

经研究，我方决定参加贵院 项目的采购调研及报价。为此，我方郑重声明以下内容，并负法律责任。

1、我方提交的所有报名资料真实合法有效。

2、如果我方的报名文件被接受或我公司为成交公司，我方将履行报名文件中规定的每一项要求，并按我方的承诺按期、保质、保量提供货物。

3、我方理解，最低报价不是比选的唯一条件，你们有选择质优价廉产品的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我方同意遵守贵院有关采购调研的各项规定。

6、

报名人代表姓名、职务：

报名人单位全称（公章）

报名人代表签字：

地 址：

电 话：

邮 箱：

年 月 日

**法定代表人授权委托书**

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：

 （报名公司名称）法定代表人 授权我公司 （职务或职称） （姓名）为我单位本次报名授权代理人，全权处理此次（医院名称）项目市场调研的一切事宜。

特此授权。

（附法人及授权代理人身份证复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

年 月 日

售后服务方案及设备市场占有情况