**采购文件**

1. **服务要求**

1.服务范围：检测清单内所有属于检定范围内需要进行计量检测的设备、设施。

2.成交人按《中华人民共和国计量法》和《中华人民共和国计量法实施细则》制定检定规程、校准规范或测试方法，并根据医院计量器具的检定、校准和测试要求，提供计量器具的检定、校准和测试服务,7天内完成检测并出具相应检测合格报告。（提供承诺函）

3.成交人严格按《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》（2020年第42号）规定要求执行，对医院属于需要检定的计量器具进行检定/校准。在服务期间，如政策发生调整，按调整后的政策执行。

4.成交人按照相应的检定规程、校准规范等技术规范开展检定、校准和测试工作，并出具证书报告，确保所有被检定、校准和测试的计量器具的量值溯源准确、可靠。

5.成交人负责组建服务团队，服务团队至少需配备5名，且具有计量检测类专业职称人员。（提供相关证明材料）

6.成交人须对在服务过程中获知的医院计量器具检测数据保密，如因成交人原因导致的泄密，将由成交人承担泄密造成的一切后果。（提供承诺函）

7.承诺对首检不合格设备经维修后提供一次复检。对临时新增设备、周期性送检设备以及检测合格后出现故障返厂维修后的再次检测服务，供应商在接到采购人计量检测通知后，7天内完成相应检测。（提供承诺函）

8.成交人完成年度检测工作后须根据采购人当年计量检测情况出具检测报告（证书）及粘贴计量检定标识，并提供计量检测服务验收资料作为验收结算使用。

9.报价要求：成交人以人民币报价，所报价格应包含服务期内所有费用，即包干价。

**二、商务要求**

1.服务地点：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心，部分特定需要使用专用实验室检定的器具需送指定地点检测，因此产生的一切费用由中标方承担。

2.服务期限：自合同签订生效之日起1年。

3.验收方式及验收标准：按照本采购文件要求及投标响应文件内容进行验收；严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导 意见》（财库〔2016〕205 号）的要求组织验收。

4.付款方式：服务完成，提供相应付款资料后，按财务制度支付。

**三、计量器具清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量（台） | 备注 |
| 1 | 冰箱 | 50 |  |
| 2 | 除颤仪 | 6 |  |
| 3 | 电子身高体重秤 | 12 |  |
| 4 | 高频电刀 | 4 |  |
| 5 | 酶标仪 | 1 |  |
| 6 | 生化仪带电解质模块 | 1 |  |
| 7 | 输液泵 | 64 |  |
| 8 | 数字化乳腺X射线机及DR | 3 |  |
| 9 | 温度计及温湿度计 | 157 |  |
| 10 | 显微镜 | 6 |  |
| 11 | 血液分析仪 | 4 |  |
| 12 | 医用超声诊断仪 | 11 |  |
| 13 | 移夜器 | 47 |  |
| 14 | 婴儿培养箱及检验培养箱 | 33 |  |
| 15 | 有创无创呼吸机 | 4 |  |
| 16 | 病人监护仪及胎监仪 | 68 |  |
| 17 | 电子天平及婴儿秤 | 15 |  |
| 18 | 额温枪 | 32 |  |
| 19 | 心电图机 | 4 |  |
| 20 | 血压计 | 40 |  |
| 21 | 氧压表 | 39 |  |

**供应商应提供的资料：**

（1）合格有效的营业执照复印件；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询并打印相应信用记录（上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件或截图）；

（3）投标人代表及法定代表人的有效身份证明复印件；

（4）法定代表人授权委托书原件(供应商代表是法定代表人的无需提供)；

（5）相关资质证明材料及承诺函；

（6）报价单；

（7）服务方案及售后服务方案

（8）业绩资料

响应文件：1套正本（每页需加盖公章），1套副本。以上材料用信封密封，封口加盖公章，复印件加盖公章（副本可用正本复印件）。

**投标文件格式**

**资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心**

**（项目名称）投标文件**

投标申请单位：（全称并加盖申请人单位公章）

法定代表人： （盖章或签字）

联系人及联系方式：

2024年 月 日

**一、 投标申请书**

致： （招标单位名称）

1.我方已全面阅读和研究了贵院的 招标公告，已充分理解并掌握了招标的全部有关情况。我方资格条件符合招标公告的要求，同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定招标的全部内容，以本投标申请书向你方发包的全部内容提出投标申请。

2.根据招标公告及本公司的实际情况进行报价。

3.我方保证严格按照有关法规及招标文件的相关规定参加投标，并充分理解尊重贵院的招标结果，不要求对中标结果进行解释。

4.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.同意应贵方要求提供与本磋商采购有关的任何数据或资料。

6.如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后的规定时间内，按中标通知书、投标文件和本投标申请书的约定与你方签定合同，履行规定的一切责任和义务。

7.我方承认该投标申请书格式为投标申请书的组成部分。

8.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加雁江区妇幼保健计划生育服务中心采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

⑴提供虚假材料谋取中标、成交的；

⑵采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

⑶与采购人或其他供应商恶意串通的；

⑷向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

⑸在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

⑹拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9.本投标申请书自提交你方之日起 90 天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，如中标将成为合同文件组成部分。

投标申请单位（盖章）： 法定代表或授权代表（签字或盖章）：

联系人： 联系地址：

电话： 邮编：

开户银行： 账号：

年 月 日

**二、承诺函**

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：

（响应供应商名称）作为参加本次采购活动（项目： ）的响应人，现郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；   
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；   
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；   
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；   
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目提出的特殊条件。

二、完全接受本项目采购文件规定，如对采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他响应人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予采购人带来优惠的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXXX年XX月XX日

**三、授权委托书**

本授权委托书声明：

我 （姓名） 系 （投标申请人名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）（身份证号： ）以本公司的名义参加 （项目名称） 的投标活动，以我单位的名义签署投标申请书及其他文件，参加投标活动、澄清、商签合同以及处理与之有关的其他事务，我及我公司均予以承认。

特此委托。

（附法人及授权代理人身份证复印件）

投标申请人： （加盖申请人单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

**四、投标人代表及法定代表人的有效身份证明复印件**

复印件加盖投标单位公章

**五、企业营业执照副本复印件**

复印件应加盖投标人公章。

**六、资质证明材料**

复印件应加盖投标人公章。

1. **“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）**

应加盖投标单位公章

1. **报价一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | | 数量（台） | 单价 |
| 1 | 冰箱 | | 50 |  |
| 2 | 除颤仪 | | 6 |  |
| 3 | 电子身高体重秤 | | 12 |  |
| 4 | 高频电刀 | | 4 |  |
| 5 | 酶标仪 | | 1 |  |
| 6 | 生化仪带电解质模块 | | 1 |  |
| 7 | 输液泵 | | 64 |  |
| 8 | 数字化乳腺X射线机及DR | | 3 |  |
| 9 | 温度计及温湿度计 | | 157 |  |
| 10 | 显微镜 | | 6 |  |
| 11 | 血液分析仪 | | 4 |  |
| 12 | 医用超声诊断仪 | | 11 |  |
| 13 | 移夜器 | | 47 |  |
| 14 | 婴儿培养箱及检验培养箱 | | 33 |  |
| 15 | 有创无创呼吸机 | | 4 |  |
| 16 | 病人监护仪及胎监仪 | | 68 |  |
| 17 | 电子天平及婴儿秤 | | 15 |  |
| 18 | 额温枪 | | 32 |  |
| 19 | 心电图机 | | 4 |  |
| 20 | 血压计 | | 40 |  |
| 21 | 氧压表 | | 39 |  |
| 总价合计（元） | |  | | |
| 第二次报价 | |  | | |

投标申请单位（盖章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

****九、项目实施方案、服务方案、服务承诺****

****十、采购文件规定或供应商认为需要提供的其他资料****

（格式自拟）