### 资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心一键报警盒、网络摄像头及安检设备采购前市场调研公告

我院为满足院区安防工作的需要，需采购一键报警盒、网络摄像头及安检设备。现以公开方式进行市场信息征集。请符合我院需求，具备合格资质，具有相应供应和服务能力的供应商按以下要求提交相关资料。本公告仅为该项目采购前的市场调研，并非正式采购行为。

一、项目情况

（一）项目名称：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心一键报警盒、网络摄像头及安检设备采购前市场调研

（二）项目内容：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一键报警盒 | 个 | 4 | 参数详见附件 |
| 2 | 网络摄像头 | 个 | 12 |  |
| 3 | 安检X光射线机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 安检门 | 台 | 1 |  |

二、资格要求

1、应符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定条件；

2、未被"信用中国"( www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、具有合法且有效的企业法人营业执照。

三、报名时间及方式

（一）报名时间：截止到2024年8月30日（节假日除外）；

（二）将网络报名表发送至zyfycgzx@163.com视为报名成功。

四、供应商须递交的资料

1、营业执照、资质证明材料、法人及授权代表身份证复印件；

2、报价单；

3、技术服务方案及售后服务方案；

4、产品技术参数、产品说明书、产品彩页资料和其他有关介绍资料；

以上资料胶装成册，编制目录，每页需加盖公司鲜章，正本1份，副本1份，密封包装。副本可用正本复印件。

五、调研安排

1、文件递交：调研现场递交

2、调研时间：根据情况电话通知

3、调研地点：资阳市雁江区妇幼保健院雷音院区门诊楼四楼416室

4、联系方式：

安保科 028-23055912

招标采购科 028-27199393

投标文件格式（封面）

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

（项目名称）调研文件

投标申请单位：（全称并加盖申请人单位公章）

法定代表人：     （盖章或签字）

联系人及联系方式：

2024年    月    日

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心一键报警盒、网络摄像头及安检设备

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 参数需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一键报警盒 | 个 | 4 | 操作系统为嵌入式操作系统，可语音，可视，交换机为4个百兆POE电口，1个百兆电口，1—4口支持IEEE802.3af POE供电。 |
| 2 | 网络摄像头 | 个 | 12 | 最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25fps实时图像支持移动侦测，（支持人形检测）与异常侦测，支持背光补偿，3D数字降噪，数字宽动态。 |
| 3 | 安检X光射线机 | 台 | 1 | 包括通道尺寸、传送速度、分辨力、穿透力、胶卷安全性、X射线发射器、图像处理系统等。 |
| 4 | 安检门 | 台 | 1 | 灵敏度强、安装简单、方便实用，用于对人员身体携带金属物品进行检查，具有六区位以上LED报警显示，能够直视地显示报警区位，同时发出声光报警，以便工作人员迅速定位可疑物品。 |

报价单

| - 序号 | - 名称 | - 品牌 | - 型号 | - 单位 | - 数量 | - 单价 | - 总价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 一键报警盒 |  |  | - 个 | - 4 |  |  |  |
| - 2 | - 网络摄像头 |  |  | - 个 | - 12 |  |  |  |
| - 3 | - 安检X光射线机 |  |  | - 台 | - 1 |  |  |  |
| - 4 | - 安检门 |  |  | - 台 | - 1 |  |  |  |
|  | - 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

所报价格包括但不限于管理费、服务费、意外伤害保险、税金等各种与本项目有关的全部费用。

法人或代表人签字 ：

供应商名称（盖章）：

时间：

承诺函

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：

（响应供应商名称）作为参加本次采购调研活动（项目：                                      ）的响应人，现郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目提出的特殊条件。

二、完全接受本项目采购调研文件规定，如对采购调研文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购调研文件有异议的同时又参加采购调研活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购调研活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购调研活动，不存在和其他响应人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予采购人带来优惠的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXXX年XX月XX日

报   名   函

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：

经研究，我方决定参加贵院                               项目的采购调研及报价。为此，我方郑重声明以下内容，并负法律责任。

1、我方提交的所有报名资料真实合法有效。

2、如果我方的报名文件被接受或我公司为成交公司，我方将履行报名文件中规定的每一项要求，并按我方的承诺按期、保质、保量提供货物。

3、我方理解，最低报价不是比选的唯一条件，你们有选择质优价廉产品的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我方同意遵守贵院有关采购调研的各项规定。

6、

报名人代表姓名、职务：

报名人单位全称（公章）

报名人代表签字：

地    址：

电    话：

邮    箱：

年   月   日

法定代表人授权委托书

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：

（报名公司名称）法定代表人                 授权我公司                      （职务或职称）                    （姓名）为我单位本次报名授权代理人，全权处理此次（医院名称）                 项目市场调研的一切事宜。

特此授权。

（附法人及授权代理人身份证复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

年    月    日

技术服务方案及售后服务方案

产品技术参数、产品说明书、产品彩页资料和其他有关介绍资料；