资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

眼科设备采购文件

招标人：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

2024 年 10 月

- 采购公告

一、招标项目概况

1.项目编号：ZYFY2024-25

2.项目名称：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心眼科设备采购

3.项目地址：资阳市雁江区雷音大道512号

4.采购金额：48000元

5.采购方式：院内竞选

6.项目规模及内容：本项目1个包，详见附件采购文件

二、投标人资格要求

1、具备独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。（本项无）

7、本次项目要求的其他条件：

(1)供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为

（2）本项目不接受联合体投标。

三、发布公告媒介及招标文件的获取

本项目公告在资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心门户网站（https://www.zysfybj.com/）公告栏发布，采购文件随同采购公告一同发布，有意参加投标单位请自行下载获取。

四、投标文件的递交

开标现场递交

五、公告期限

5个工作日，截止到2024年10月14日止。投标人在采购公告期间如对采购文件有疑义，应当于公告日期截止前2个工作日以书面形式提交至我院纪检监察室，否则视为无疑义。

六、报名方式及开标

1、报名时间及方式：截止到2024年10月14日17:30（节假日除外）；自本项目公告发布之日起，供应商自行进入资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心门户网站，下载公告附件中的《报名登记表》，并按相关要求填写信息，将报名资料发送至zyfycgzx@163.com（公司名称+项目名称）

2、开标时间：根据情况电话通知

3、开标地点：资阳市雁江区妇幼保健院雷音院区门诊楼五楼党员活动室

4、采购人：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

5、地  址：资阳市雁江区雷音大道512号雁江区妇幼保健计划生育服务中心

6、联系方式：

招标采购科：     028-27199393

监督电话：       028-23065867

# 投标须知前附表

| 项号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 采购人：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心 地 址：资阳市雁江区雷音大道512号 项目联系人：王老师 电话：028-27199393 |
|  | 项目名称 | 资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心眼科设备采购项目 |
|  | 采购预算及最高限价 | 本项目分1个包，最高限价：48000元 |
|  | 项目地点 | 资阳市雁江区雷音大道妇幼保健计划生育服务中心 |
|  | ★ 项目内容 及单价限价 | 序号; 产品名称; 单位数量; 单价限价（元）. 1; 手持式电耳镜; 1个; 465. 2; 台式裂隙灯显微镜（核心产品）; 1台; 25500. 3; 可戴式可充电LED头灯; 1台; 2300. 4; 翻转拍; 1套; 60. 5; 聚散球; 1个; 30. 6; 大小字母卡; 1套; 25. 7; 眼动力训练仪; 1台; 950. 8; 弱视治疗仪（双目）; 1台; 2980. 9; 光刷; 1台; 3350. 10; 融像卡; 1套; 75. 11; 其他眼视光训练组件（后象）; 1台; 12265. |
|  | 招标方式 | 院内竞选 |
|  | 投标保证金 | 无需提交 |
|  | 履约保证金 | 不收取 |
|  | 合格投标人 资格条件 | （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为； （3）联合体投标：不接受þ 接受¨ |
|  | ★ 设备参数及性能要求 | 序号; 产品名称; 功能及参数要求. 1; 手持式电耳镜（1个）; - 参数要求： 1、探头直径0.6cm±0.2cm，替换头4个*2组 2、放大倍数 ≥3X 3、光斑照度：在窥耳器端部照度≥500LX 4、电源种类为内部电源直流电压DC2.5V. 2; 台式裂隙灯显微镜; 一、设备要求： 采用可视化装校工艺，能精细调节每一个镜片的定位，排除人为因素对光路系统的影响，光学质量稳定。 二、技术参数： 1.类型： 交角体视式 2.改变倍率形式： 物镜两档可变 3.目镜： 10x 4.总倍率： 10x（φ18mm）、16x（φ14.5mm） 5.瞳距调节范围 ： 55mm～82mm 6.屈光度调节 ：±6D 7.裂隙宽度： 0mm～9mm连续可调 8.裂隙高度： 1mm～8mm连续可调 9.光斑直径 ： φ9mm、φ8mm、φ5mm、φ3mm、φ2mm、φ1mm、φ0.2mm 10.裂隙角度： 0～180连续可调 11.滤色片： 隔热片、减光片、无赤片、钴兰片 12.照明灯泡 ：12v30w卤钨灯泡 13.最大照度： ≥220000Lx. 3; 可戴式可充电LED头灯; 一、头灯参数： 1、充电器额定电压：AC90~240V 50Hz~60Hz 2、灯泡功率：LED 3W 3、灯泡色温：4000~5000K 4、灯泡寿命：≥50000h 5、照度：≥12000Lux 6、供电时间：≥4h+2h 7、头负重量：≤270g 二、放大镜参数： 1、放大倍率：2.5X 、3.5X 2、产品规格：2.5X-340、2.5X-420、2.5x-500、3.5x-340、3.5x-420、3.5x-500 3、工作距离：340mm-500mm范围 4、视场范围：≥φ70mm 5、瞳距范围：54~64mm 6、景深：标称工作距离±50mm. 4; 翻转拍; 一、产品功能：训练睫状肌,舒缓睫状肌痉挛,改善调节能力,减轻视疲劳。 二、产品构成：1支镜、6张视力卡（20/30、20/40、20/50各两张） 三、产品规格：瞳距35mm—90mm可调节，有以下规格 ±0.50、±1.00、±1.50、±2.00、±2.50、±3.00. 5; 聚散球; 尼龙+亚克力材质. 6; 大小字母卡; 大卡片两张282*208mm±5mm，小卡片两张，121*69mm±5mm. 7; 眼动力训练仪; 1、电源电压：可用4节5号碱性电池（直流电6V） 2、工作方式：1（初级）、2（中级）、3（高级）三级训练模式。 计分的训练方法，1级满80分，可进入2级训练，以此类推。 3、工作时间：自动定时。. 8; 弱视治疗仪（双目）; 1、产品构成：1主机 、2图片盒、3红蓝片插槽、4光刷 2、工作方式：插好蓝卡（光刷功能）或红卡（红闪功能）、并将图片调整到对应的功能位置上（参照操作面板上的文字说明）。其他功能不需要插卡。 打开电源开关（仪器后部），按下相应的功能按键，仪器开始工作。 3、工作时间：自动定时. 9; 光刷; 1、设备特殊设计的可调整光阑大小，可提供旁中心注视性质的检测与训练，标准的红光(λ=640nm)闪烁系统以及不同分类的后像，可用于弱视增视训练。 2、时间设定：设备固定时间，光刷5分钟、红闪5-30分钟、后像30秒常亮+3分钟闪烁、光栅5分钟，棋格5分钟。 3、亮度设定：0—9级手动可调。 4、转速设定：0—9级手动可调。 5、频率设定：0—9级手动可调。 6、转向设定：正转、反转手动可调。. 10; 融像卡; 1、产品用途：用于训练自主性集合以及散开能力 2、适用人群：融像功能异常的人群. 11; 其他眼视光训练组件（后象）; 1、产品用途：用于训练自主性集合以及散开能力 2、适用人群：融像功能异常的人群. |
|  | 报价要求 | - 以人民币报价，报价包含管理费、人工费、税金等履约过程涉及的所有费用。 - 2、供应商的报价超过本项目所设最高限价的，其响应文件作无效处理。 |
|  | 投标文件要求 | 1、营业执照、医疗器械经营许可证复印件 2、有效的产品注册证/备案凭证 3、法人授权书原件（若为法人本人参与调研的不需要提供） 4、承诺函相关附件 5、产品报价单 6、售后服务方案 7、相关产品介绍（说明书、彩页等） 响应文件：需用中文编制，A4纸印制、胶装，1套正本，1套副本，每页需加盖公司鲜章。以上材料密封包装，封口加盖公章，副本可用正本复印件。（未按要求制作文件视为无效投标） |
|  | 递交投标文件截止时间及地点 | 递交投标文件截止时间为： 1.开标现场递交 2.逾期送达或者未送达指定地点或未按招标文件要求密封参加开标会议的，招标人不予受理。 3.投标人的法定代表人或其委托的代理人应当参加开标程序，并现场核验身份。本次招标要求合格投标人需3家（含）以上，少于3家则流标。 |
| 14 | 评审方法 | 最低评标价法：资质审核通过后，满足采购公告全部实质性响应条件（★号条款），以竞选申请人所报价格进行评比，总计价格最低为中选单位。若遇“报价总计”相同，则由评审小组现场抽签决定中选单位。 |
| 15 | 中标候选人数 | 1个 |
| 16 | 合同签订 | 中标人应在收到中标通知书之日起10天内派代表与采购人人签订合同。逾期未与我院签订合同的，视同放弃中标资格。 |
| 17 | 监管部门 | 资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心纪检监察室 电话：028-23065867 |
| 18 | 发布公告的 媒介 | 本次招标公告在资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心官方网站（https://www.zysfybj.com/）公告栏 |
| 19 | 商务要求 | - （1）项目地址：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心雷音院区 （2）服务要求：合同生效后10日内交付安装完成。 （3）验收标准：按国家有关规定以及本项目采购文件的服务要求和商务要求、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在采购文件和响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。 其他未尽事项按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》财库〔2021〕22号、资阳市财政局《关于严格落实政府采购需求论证、合同备案和履约验收有关问题的通知》（资财采〔2019〕39号）标准进行验收。 （4）付款方式：中标人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算；采购人接到中标人通知与票据凭证资料以后的30日内，由采购人按财务付款制度一次性支付给中标人合同金额的全部款项。 （5）售后服务：产品质保期≥2年，易损品除外。乙方在接到通知后 1 小时内响应， 48 小时内完成维修或更换。 |

第三章 响应文件格式

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

眼科设备采购响应文件

投标申请单位：（全称并加盖申请人单位公章）

法定代表人：     （盖章或签字）

联系人及联系方式：

2024年    月    日

一、 投标申请书

致：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

1.我方已全面阅读和研究了贵院的          招标公告，已充分理解并掌握了招标的全部有关情况。我方资格条件符合招标公告的要求，同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定招标的全部内容，以本投标申请书向你方发包的全部内容提出投标申请。

2.根据招标公告及本公司的实际情况进行报价。

3.我方保证严格按照有关法规及招标文件的相关规定参加投标，并充分理解尊重贵院的招标结果，不要求对中标结果进行解释。

4.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.同意应贵方要求提供与本磋商采购有关的任何数据或资料。

6.如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后的规定时间内，按中标通知书、投标文件和本投标申请书的约定与你方签定合同，履行规定的一切责任和义务。

7.我方承认该投标申请书格式为投标申请书的组成部分。

8.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加雁江区妇幼保健计划生育服务中心采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

⑴提供虚假材料谋取中标、成交的；

⑵采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

⑶与采购人或其他供应商恶意串通的；

⑷向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

⑸在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

⑹拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9.本投标申请书自提交你方之日起 90 天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，如中标将成为合同文件组成部分。

投标申请单位（盖章）：      法定代表或授权代表（签字或盖章）：

联系人：                    联系地址：

电话：                      邮编：

开户银行：                  账号：

年  月   日

二、承诺函

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：

（响应供应商名称）作为参加本次采购活动（项目：                                      ）的响应人，现郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目提出的特殊条件。

二、完全接受本项目采购文件规定，如对采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他响应人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予采购人带来优惠的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXXX年XX月XX日

- 三、授权委托书

本授权委托书声明：

我     （姓名） 系        （投标申请人名称）的法定代表人，现授权委托    （姓名）（身份证号：          ）以本公司的名义参加        （项目名称）   的投标活动，以我单位的名义签署投标申请书及其他文件，参加投标活动、澄清、商签合同以及处理与之有关的其他事务，我及我公司均予以承认。

特此委托。

（附法人及授权代理人身份证复印件）

投标申请人：             （加盖申请人单位公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

授权委托日期：      年     月     日

四、企业营业执照副本复印件

复印件加盖投标单位公章

五、授权人代表及法定代表人的有效身份证明复印件

复印件应加盖投标人公章。

六、技术服务响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 文件要求 | 响应文件条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 本表只填写响应文件中与谈判文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，除本偏离表所列的偏离指标外，其他所有技术服务条款均完全响应“谈判文件”中的要求。；

2．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其报价或中标资格并追究相关责任；

法定代表人/单位负责人或授权代表：（签字或加盖个人名章）

供应商名称：（单位盖章）

日期：

- “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信用记录

应加盖投标单位公章

- 报价一览表

| 货物注册名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 注册证号/备案号/其他 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |
| 最终报价 |  |  |  |  |  |  |

注：以人民币报价。报价包含管理费、人工费、税金等履约过程涉及的所有费用。

公司名称（盖章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

时间：

九、项目售后服务承诺

十、采购文件规定或供应商认为需要提供的其他资料

（格式自拟）